| ## SMT Temel İşlevi: | - Endometrial biyopsi kullanıma uygun medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün dışı şeffaf, içi beyaz plastikten ve sert olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün içinde vakum yapmayı sağlayan plastik tutaç bulunmalıdır. - Ürünün uzunluğu 24,5(±2)cm ve dış çapı 3,1(±0,1)mm olmalıdır. - Ürünün uç kısmının sağında ve solunda 1 veya 2 delik olmalıdır. - Ürünün üzerinde 1’er cm aralıklarla 1’den başlayarak en az 7 cm’ye kadar aralık işaretleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ambalajda ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |