|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. İçeriği ile cilde uyumlu ve kullanıcı dostu olmalı olarak dizayn edilmiş olmalı, cilt yarası tedavisinde kullanılmak amacı ile imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. En az 25 gramlık tekrar kullanılabilen ambalajda sunulmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Stoma çevresindeki ciltte fazla nemi alıp iyileşmeye yardımcı olmalıdır. 2. Stoma çevresindeki masere ve irrite olmuş ciltte kullanılabilmelidir. 3. Pudranın cilt üzerindeki nemi absorbe etme özelliği olmalıdır. 4. Pudra uygulandığı bölgeyi kuru tutmalı ve ileride nemden dolayı oluşabilecek cilt rahatsızlıklarını önlemelidir. 5. Ürün dar alanlar dahil tüm cilt yüzeyinde kullanıma uygun olmalıdır. 6. Ostomi adaptörü (yapışkanı) ve torbası ile birlikte kullanılabilmelidir. 7. Cilt koruyucu krem ve spreylerle birlikte kullanılabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün UTS kaydı olmalıdır. |