| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik işlemler sırasında skopinin çalışma kanalı girişine yerleştirilerek vücut sıvılarının vb. dışarı çıkmasını engellemek, daha hijyenik bir işlem sağlamak ve skopide kullanılacak malzemelerin çalışma kanalın girişini kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Biyopsi kanal kapağı, Olympus – Fujinon ve Pentax için kullanılabilir farklı modelleri olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Biyopsi kanal kapağı, çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla tek kullanımlık olarak üretilmiş olmalıdır. - Biyopsi kanal kapağı girişi, tek yönlü valf mekanizmasına sahip olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Biyopsi kanal kapağı steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Biyopsi Kanal Kapağı etiketi üzerinde Sterilizasyon Metodu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi ve Lot Numarasını belirten ibareler bulunmalıdır. - Teslim edilen her bir malzeme kabul tarihi itibari ile en az 1 (bir) yıl kullanım ömürlü olacaktır. Son kullanma tarihi ambalajlar üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |