|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap, vb. sıvıları boşaltmak tasarlanmış ve medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dren lateks veya silikondan yapılmış farklı tipleri olmalı, bu tiplerinde farklı boy ve seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Yassı biçimli drenin içi ise daha iyi vakum yapabilmesi için oluklu yapıda olacaktır.
2. X-ray çizgisi olmalıdır.
3. Boyu En az 45 cm olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
2. ÜTS kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
 |  |