| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün spontan soluyan hastalarda akım ölçer, ısı nem tutucu filtre arasında bağlantı sağlamak amacı ile kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bağlantı hortumu en az 200 cm (±20) uzunluğunda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kullanım kolaylığı için ürün hafif ve kompakt olmalıdır. - Ürün ısı nem tutucu filtre ile tam uyumlu olmalı, oksijen taşıyan ince ve uzunluğu yeterli uzunlukta bir hortumdan oluşmalıdır. - Ürün oksijen terapisi uygulamasında kullanıma uygun olmalıdır. - Esnek bir yapıda olmalı kırmamalı ve king yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ölçüleri ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |