|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Propilen medikal plastik malzemeden veya metal malzemeden üretilerek Prick testlerde, test solüsyonunu cilt altına vermek amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün plastik lanset ve metal lanset olmak üzere farklı tipleri olmalıdır. 2. Propilen malzemeden imal edilmiş olan tipleri 10’luk diskler halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Prick testlerin kolay ve emniyetli kullanılmasına uygun olmalıdır. 2. Tek uçlu olmalı ve disklerden kolay koparılabilmelidir. 3. Ürünün ucu 1 mm uzunluğunda olmalıdır. Prizmatik 1mm ucuyla deri ve deri altına dokusuna zarar vermeden yeterli deri test solüsyonunun deri altına gitmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. 4. Teklif edilen lansetlerle ve yardımcı ekipmanlarla bu testin çalışılması sağlanmalıdır. 5. Her çalışma için gerekli olan lanset çalışma aparatı teklif veren firma tarafından sağlanacaktır. (Çalışma tepsisi vb.) 6. Lansetler ile birlikte verilecek olan alerji çalışma tepsisi özel plastikten imal edilmiş olmalıdır. 7. Testin amacı dışında ciltte travmaya yol açmayacak yapıya sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık olmalı ve ürün Avrupa Kalite Belgesine (CE) sahip olmalıdır. 2. Ürün steril ambalajda teslim edilmelidir. |