| ## SMT Temel İşlevi: | - Otolitik debridmanı sağlamak amacıyla ve artmış matriks metalloproteinaz seviyesini dengelemek amacı imal edilmiş yara örtüsü olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün farklı ebatlarda çeşitleri olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sellüloz lifleri içerisine yerleştirilmiş ve/veya Ringer Solüsyonu ile etkinleştirilmiş, süper emici poliakrilat içeren ped şeklinde veya %100 chitosan içeriği ile mikrofiber emiciliğe sahip bioaktif jelleşme teknolojisine sahip olmalıdır. - Poliakrilat içeren pedlerin dış yüzeyi hidrofobik polipropilen dokunmamış kumaş ve sıvı geçirmeyen polipropilen film ile kaplanmış olmalıdır. - Ürün yaraya yapışmamalıdır. - Ürün içerisinde bulunan süper emici poliakrilatlar, yara iyileşme sürecini bozan Matriks Metalloproteinaz’ları (MMP) etkisizleştirmeli ve yavaşlayan yara iyileşme sürecini hızlandırmalı veya yara iyileşmesini başlatmalı ayrıca ağrıyı azaltıcı etkiye sahip olmalıdır. - Ürün yüksek emicilik kapasitesine sahip olmalıdır. - Poliakrilat içeren pedlerde yaradaki nem dengesini sağlamak için ürüne entegre edilmiş koruyucu bir film bulunmalıdır. - Ürün, kompresyon bandajı altında kullanıma uygun olmalıdır. - Ürünün etkinliği klinik yayınlar ile kanıtlanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril, tekli paketlerde sunulmalıdır. - Son kullanım tarihi ve üretim tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir. |