|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kaviteli ve kavitesiz tüm yaralarda tip-1 kollajen stimülasyonu sağlayarak veya İçeriğinde bulunan %0,2 Hyaluronik Asit sodyum tuzu ile fibroblast ve endotel hücrelerinin migrasyonunu ve proliferasyonunu destekleyerek granülasyon ve epitelizasyonu destekleyerek yaranın iyileşmesini sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün 25gr, 50gr,100gr vb. Tüp ambalajdaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün yara yatağı ve çevresinde uygulanabilir olmalıdır.
2. Ürün yara yatağı ve çevresinde fibroblast migrasyonuna katkıda bulunmalıdır.
3. Ürün içerisinde provitamin B5, Gliserol, Alfa-tokofererol, mineral ve bitkisel bazlı yağlar (hypericum perforatum, calendula officinalis, marigold ve neemaoil) centelin ve koruyucu olarak propolis ve/veya hypericum perforatum oil, calendula officinalis (marigold oil), neem oil, Nigella Sativa oil, bees wax, ve viscolam AT içermelidir veya Bileşiminde %0.2 Hyaluronik Asit sodyum tuzu, Polietilen glikol 400 monostearat, Oleik asidin desil esteri, Emülgatör parafin, Gliserol, %70 Sorbitol çözeltisi, Sodyum dehidroasetat, Metil p-hidroksibenzoat, Propil p-hidroksibenzoat, Saf su içermeli veya farklı bir formül ile istenen etki sağlamalıdır.
4. Ürün sağlıklı dokuda maserasyon (sıvı temasına bağlı dokuda yumuşama hali) yapmamalıdır.
5. Ürün 12-24 saatte bir uygulamaya uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli tüp ambalajda teslim edilmelidir.
2. Ürün üts kaydı olmalı ürün ambalaj üzerinde son kullanma ve üretim tarihi belirtilmiş olmalıdır.
 |