|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, cerrahi işlemlerde kullanılmak amacıyla medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün bıçağı keskin, pürüzsüz ve paslanmaz veya karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Farklı boy ve ebat seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün, disposable ( tek kullanımlık ) olmalıdır.
2. Ürünün bisturi bıçağını, yaralanmaları engellemek için korumaya alan ve üzerini saran sürgülü koruma kılıfı olmalıdır.
3. Ürünün koruma paneli istenildiğinde tekrar kullanıma olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Ürünün kilit mekanizması istem dışı açılmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli ambalajlarda, steril ve kolay açılabilir olmalıdır.
2. Ürünün ambalajı üzerinde ürün etiket bilgileri ve ölçüleri belirtilmelidir.
3. Ürünün ambalaj üzerindeki bilgileri Türkçe/İngilizce ve okunaklı olmalıdır.
 |