| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental işlemlerde ağız açıklığını sağlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Silikon kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Hasta ağzına uygun farklı boyutlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Alt ve üst çene arka azı dişler bölgesine yerleştirilebilmeli, dişlere bakan yüzeyleri kaymaması için tırtıklı yapıda olmalıdır. - Uygulaması kolay ve esnek olmalıdır. - Dental işlemlerde uygun bir görüş ve çalışma alanı sağlamalıdır. - Antiallerjik maddeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Dil ekarte etmek için ayrıca uyumlu aparatları olmalıdır. - Ağızda rahatça durabilmesi için 1 adet yanak mandalı olmalıdır. - 134 c de otoklavda sterilize edilebilmeli, dezenfektan solüsyonlara karşı dayanıklı olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi blok adedi bazında yapılacaktır. |