| ## SMT Temel İşlevi: | - Ağız içi görüntüleme, beyazlatma, simantasyon ve diğer dental işlemlerde uygun bir görüş ve çalışma alanı sağlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Medikal pvc veya metal malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Farklı ebatları bulunmalıdır. - Saplı sapsız sağ ve sol olacak şekilde farklı dizaynlarda olmalıdır. - Malzemenin yüzeyi pürüzsüz ve düzgün olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Uygulaması kolay ve esnek olmalıdır. - Kullanılan PVC kırılmaya, eğilip bükülmeye ve çekmeye dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilize edilebilmelidir. |