SMT4123-DENTAL PAT, POLİSAJ

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ağartma işlemlerinden, kavite preparasyonundan, pit ve fissür örtücülerden ve ortodontik apereylerin yapıştırılmasından önce temizlik amacıyla; detertraj sonrası diş yüzeyinin pürüzsüz ve parlak olmasını sağlayarak tekrar lekelenmeyi önlemek amacıyla kullanılabilir çeşitleri olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kullanım amacına uygun gren çeşitliliğine (ince, kalın, extra kalın) sahip olmalıdır.
3. Florlü, florsüz, aromalı, aromasız, boyalı, boyasız çeşitleri olabilir. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Dişlerde aşınma ve çizilmeye neden olmadan dişler üzerindeki sonradan edinilmiş lekeleri çıkarabilmelidir.
5. Doku dostu olmalı, mukozada tahrişe neden olmamalıdır.
6. Macun kıvamında yumuşak olmalıdır.
7. Hoş kokulu olmalıdır.
8. Su ile kolayca temizlenmelidir.
9. [bookmark: _GoBack]Tek doz ambalajlar ile aseptik ve kolay kullanım sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Orijinal ambalajında olmalıdır. 
11. Ambalaj üzerinde ürünün içeriği belirtilmelidir.
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