| ## SMT Temel İşlevi: | - Periodontal tedavilerde, diş taşı temizliğinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelik olmalıdır. - Değişik tip ve boyları bulunmalı. Aletlerin uluslararası çap ve boyutlarını gösteren kod numaraları ambalaj üzerinde yazmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Parmak ucu ile lavaj ucu hızı kontrolü sağlayabilecek başlık ile uyumlu olmalıdır. - Uzun süreli vibrasyona karşı dayanıklı olmalı, uçları vibrasyonla hemen küntleşmemelidir. - Hastanelerde kullanılan kavitron markalarının orijinal veya uyumlu uçları olmalıdır. - Değiştirme anahtarı başlıkları sisteme doğru adapte etmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Değiştirme anahtarı dezenfekte edilebilmelidir. - 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir. - Alet dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. |