| ## SMT Temel İşlevi: | - İltihaplı kanallarda, internal ve external kök rezorpsiyonlarında, pulpatomide, apeksifikasyonda kullanılır. - Süt dişlerinin kök kanal tedavisinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 2-8 ve 8.1-14 gr ve 14 gr üstü şırınga ile uygulanabilecek pat formunda olmalıdır. - Şırınga uç kısmı tek kullanımlık, kanal formuna uygun esnek yapıda ve kullanımı kolaylaştırmak için açılı olmalıdır. - İyodoformlu kalsiyum hidroksit patı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Radyoopak olmalıdır. - Antibakteriyel özellik taşımalıdır. - Kanala rahatlıkla doldurulabilecek kıvamda olmalı, kaviteden de çıkmayacak kadar yoğun formda olmalıdır. - Uç değişmeksizin çalışma süresi boyunca uygun viskozitede kalabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Şırıngaya takılması için ince yedek uçları olmalıdır. Şırınga formunun her gramı için en az 10 adet yedek uç olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürünün toplam gramajı bazında yapılacaktır. |