SMT4127-GEÇİCİ KANAL DOLGU MATERYALİ, KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN      

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisinde geçici kanal patı olarak kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Baz ve katalizör olmak üzere 2 ayrı tüp içerisinde 2 ayrı pattan oluşabildiği gibi, şırınga, toz ve likit form seçeneklerinden herhangi biri olabilir.
3. Toz ve likit formunda olanlarda tozu ve likiti ayrı ayrı temin edilebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Radyoopak olmalıdır.
5. İçeriğinde baryum sülfat ve kalsiyum hidroksit olmalıdır. 
6. Likit formu damlalıklı şişede olmalıdır.
7. İrritasyon ve alerji yaratmamalıdır.
8. Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir.
9. Poröz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır.
10. [bookmark: _GoBack]Daimi kanal dolgusu öncesi, kolaylıkla kanaldan temizlenebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün orijinal olmalıdır.
12. Ürün toz likit olarak set halinde alınırsa ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
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