SMT4128 KANAL DOLGU MATERYALİ, ÇİNKO OKSİT İÇEREN      

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisinde kullanılmaktadır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Çinko oksit içerikli olmalıdır.
3. İçeriğindeki metaller (civa, çinko, baryum, bizmut, titanyum v.s.) toksik sınır seviyesini aşmamalıdır.
4. Baz ve katalizör olmak üzere 2 ayrı tüp içerisinde 2 ayrı pattan oluşabildiği gibi, toz ve likit formda da olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Manüplasyonu kolay olmalıdır. Kanala kolaylıkla doldurulabilmelidir.
6. Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir.
7. Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir.
8. Homojen bir yapıya sahip olmalıdır.
9. Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır
10. Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır.
11. Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmelidir
12. Stabil olmalı, sertleşme esnasında veya sonradan büzüşmemelidir
13. Radyoopak olmalıdır.
14. Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır.
15. Bakteriyostatik olmalıdır.
16. Dişi boyamamalı veya zamanla dişin renginde değişikliğe yol açmamalıdır.
17. Ele yapışmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, irritasyon ve allerji yaratmamalıdır.
18. Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir.
19. Pöroz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır.
20. Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. Karışımda kullanılan spatula, cam ve lentülo gibi aletlerden kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	21. Orijinal ambalajında olmalıdır.
22. Toz ve likit formunda olanlar için ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. 
23. Birim değerlendirilmesi pat formunda olanlar için ürünün toplam gramajı; toz ve likit formunda olanlar için tozun gramajı bazında yapılacaktır.
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