SMT 4131 KÖK KANAL VİDASI         

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisi yapılmış madde kaybı fazla olan dişlerin kök kanalından destek alınarak dolgularının yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten veya titanyumdan yapılmış olmalıdır.
3. Vidalar farklı boylarda ve farklı kalınlık seçeneklerine sahip olmalıdır.
4. Vidaların ebatları ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
5. Set içerisinde 100 vida için en az 2 adet uygulama anahtarı olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kutusunun üzerinde vidaların boy ve kalınlıklarını gösteren işaret veya yazı bulunmalıdır.
7. Yüksek kaliteli uygun kaplamalı, vida tipi postlar olmalıdır.
8. Diş dokusuna uyumlu olmalıdır.
9. Oksitlenme yapmamalıdır.
10. Vidaların uçları kök kanal anatomisine uygun olacak şekilde sivri olmalıdır.
11. Dişe yerleştirilirken sıkıştırma işlemi esnasında vida boyun kısmından kırılmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Orijinal ambalajında olmalıdır.
13. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi kök kanal vidası adedi bazında yapılacaktır.
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