| ## SMT Temel İşlevi: | - Ölçü alımında kullanılır. - Pedodonti, ortodonti ve protetik diş tedavisi alanında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kaliteli plastikten imal edilmiş olup, ölçü alımı sırasında ağız içerisinde eğilip bükülmemelidir. - Boyutlarına göre numaraları olmalı ve değişik tipleri bulunmalıdır. - Anatomik formda, saplı olmalıdır - Ölçü kaşıklarının üzerinde sap kısmında numaralar ile büyüklüğü yazılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklıkta ve çapta retansiyon delikleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, korozyona uğramamalıdır. - Ürün değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır. |