| ## SMT Temel İşlevi: | - Fosfor Plak; diş, diş kökü ve/veya çevre dokularının dijital görüntüleme ile diş radyografi tekniklerinde ağız içinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım yerine göre farklı boy ve/veya ebatları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır. - Fosfor plaklar gün ışığında kullanılabilir olmalıdır. - Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır. - Fosfor plaklar ince, ağız yapısına uygun şekil alacak biçimde esnek olmalı, kablosuz olmalı ve üzerinde görüntünün yönünü belirleyen işaret bulunmalıdır. - Fosfor plaklar esnemeden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır. - Fosfor plağın arka yüzeyinde tarayıcıya takılma yönünü gösteren bir şekil/ibare olmalı ya da tarayıcıya tutunmasını sağlayan metal parça veya mıknatıs bulunmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Fosfor Plak; sağlık tesisindeki görüntünün plaktan aktarıldığı ve/veya alındığı dijital tarayıcı cihaz ile tam uyumlu sorunsuz çalışıyor olmalıdır. - Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir. - Fosfor plaklar hijyenik kılıfları ile kullanılabilir olmalıdır. - Fosfor plaklar özel kutularında teslim edilmelidir. |