| ## SMT Temel İşlevi: | - Dişeti müdahalelerinden ve derin küretaj işlemlerinden sonra açık yarayı dışarıdan ve yabancı atıklardan tecrit etmek amacıyla kullanılacaktır. - İleri periodontal cerrahi işlemlerin tedavisinde, periodontal cerrahi sonrasında operasyon bölgesinin korunmasında, hassasiyet giderici ajanların uygulanan bölgelerin fiksasyonu tedavilerinde uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün farklı gramajlarda seçenekleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 2-4 dakikalık uygulama süresi, 15-20 dakikalık sertleşme süresi olmalıdır. - Kullanılan antibiyotiklerin aktivasyonuna engel olmamalıdır. - Kullanılan eldivenlere yapışmamalıdır. - Elastik kıvamda ve kolayca şekil verilebilir olmalıdır. - Uygulandığı bölgede 8-10 gün boyunca kalabilmeli ve uygulama sonrasında kolayca temizlenebilmelidir. - Tadı hoş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal paketinde teslim edilmelidir. - Raf ömrü en az 24 ay olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürün toplam gramı bazında yapılacaktır. |