|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Katater, sargı bezi, yara örtüsü, vb malzemeleri sabitlerken röntgen ışınlarını geçirebilmesi sayesinde yerinden sökülmeden röntgen çekilebilmesine imkân verecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün 2,5 cm\*5 mt—5cm\*5mt –10cm\*10mt vb. ebatlarda ölçü seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün hipoallerjik olmalı ve cildi rahatsız etmemelidir. 2. Ürün gözenekli yapıda olmalı ve cildin hava almasına izin vermelidir. 3. Ürün şeffaf olmalı, bu sayede kullanıldığı alan gözlenebilmelidir. 4. Ürün X-ray geçirgenlik yapısında olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ÜTS kayıtlı ve tekli ambalajda sunulmalıdır. 2. Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma ve üretim tarihi olmalıdır. |