|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Katater, sargı bezi, yara örtüsü, vb malzemeleri sabitlerken röntgen ışınlarını geçirebilmesi sayesinde yerinden sökülmeden röntgen çekilebilmesine imkân verecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün 2,5 cm\*5 mt—5cm\*5mt –10cm\*10mt vb. ebatlarda ölçü seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün hipoallerjik olmalı ve cildi rahatsız etmemelidir.
2. Ürün gözenekli yapıda olmalı ve cildin hava almasına izin vermelidir.
3. Ürün şeffaf olmalı, bu sayede kullanıldığı alan gözlenebilmelidir.
4. Ürün X-ray geçirgenlik yapısında olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ÜTS kayıtlı ve tekli ambalajda sunulmalıdır.
2. Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma ve üretim tarihi olmalıdır.
 |