|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Katater, sargı bezi, yara örtüsü, vb malzemeleri sabitler iken Röntgen ışınlarını geçirebilmesi sayesinde yerinden sökülmeden röntgen çekilebilmesine imkân verecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün 2,5 cm\*5 mt—5cm\*5mt –10cm\*10mt vb. ebatlarda ölçü seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Hipoallerjik olmalı cildi rahatsız etmemelidir. 2. Gözenekli yapıda olmalı cildin hava almasına izin vermelidir. 3. Şeffaf olmalı bu sayede kullanıldığı alan gözlenebilmelidir. 4. x-ray geçirgenlik yapısında olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün Uts kayıtlı tekli ambalajda sunulmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanma ve üretim tarihi olmalıdır. |