| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kranial cerrahilerde kafa derisi kemikten sıyrıldığında oluşan insizyon hattına takılarak kanamaları önlemek ve ekartasyon amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün aşağıdaki tiplerinden biri olmalıdır: - Kartuş, - Kartuşsuz veya - Kendinden tabancalı (kartuş yüklü) - Ürünün düşük, orta/standart, yüksek basınç uygulayan türlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün düz ve dişli tutunma yüzeyi türlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün paket içeriği yönünden 10, 15, 30 seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün Polioksimetilen (POM), Polikarbonat, asetal ve hytrelden (termoplastik polyester elastomer), medikal kullanıma uygun plastikten üretilmiş türlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün cilde tutunan kısmı atravmatik veya kaymayı önleyici yapıda olmalıdır. - Ürün çıkartıcı cerrahi aleti vasıtasıyla kafa derisinden çıkartılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüklenici firma Raney türünde; - Kartuşlu ürünlerde paket içeriği fark etmeksizin her 2000 adet talep için 1 (bir) adet klip ile uyumlu tabanca ve tesisin 2000 adete kadar olan tüm talepleri için 1 (bir) adet klip ile uyumlu tabanca sağlık tesisine kullanım amaçlı bedelsiz olarak verilecektir. - Kartuşsuz çeşidinde her 2000 adet klip için 1(bir) adet klip ile uyumlu applier sağlık tesisine kullanım amaçlı bedelsiz olarak verilecektir. - Kendinden tabancalı (kartuş yüklü) çeşidinde bedelsiz ürün talep edilmeyecektir. - Ürün tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır. - Yüklenici firma teslim ettiği ürüne ait klips sökücüsünü sağlık tesisine 1(bir) adet teslim edecektir. |