SMT 4152 AMALGAM ZIMPARASI

	SMT Temel İşlevi:
	1. Amalgam dolguların ara yüzlerinin uyumlandırılmasında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz ince metal şerit şeklinde olup, bir yüzünde granüller olmalıdır.
3. Eni 3 mm ile 5 mm aralığında olabilir.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Bir tarafı aktif zımpara greni diğer tarafı ise pasif olmalıdır.
5. Homojen ve dayanıklı olmalı, dokuyu irrite etmemelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Orijinal ambalajında olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi ürünün toplam uzunluğu dikkate alınarak cm bazında yapılacaktır.
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