SMT4153-SİMAN, GEÇİCİ YAPIŞTIRICI
	SMT Temel İşlevi:
	1. Geçici restorasyonların ve daimi restorasyonların geçici olarak yapıştırılmasında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Öjenollü ve öjenolsüz olarak tercih edilebilmelidir.
3. Ürün ambalajı baz ve katalizörden oluşan iki tüp şeklinde veya şırınga şeklinde  seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Düşük film kalınlığında olmalıdır. 
5. Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir.
6. Kendiliğinden sertleşme özelliği olmalıdır.
7. Diş üzerinde artık bırakmamalıdır.
8. Geçici dişlerin sökülmesi aşamasında kolayca sökülebilmelidir.
9. Yeterli çalışma süresi sağlamalıdır. Ağızda sertleşme süresi en az 1 dk, en fazla 3 dk olmalıdır. Toplam çalışma süresi 7dk’dan az olmalıdır.
10. Uygulaması kolay olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
12. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirmesi ürünün bazının gramajı veya ml’si bazında yapılacaktır.



1

