| ## SMT Temel İşlevi: | - Test stripleri beraberindeki cihazıyla birlikte tam kanda hemoglobin seviyesini ölçmek için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Hemoglobin ölçüm çubuklarının ölçüm aralığı Hb: 3.6-26.0 g/dl (2-16.1 mmol/L), Hct: 10-90% olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. - Ölçüm çubukları neonatal, arterial, venöz ve kapiller kanda ölçüm yapabilmelidir. - Ölçüm çubuklarının interferans etkileri yazılı olarak verilmelidir. - Hemoglobin ölçümü için en fazla 5 µL kan miktarı yeterli gelmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Her 200 strip için stripe uyumlu 1 adet cihaz kullanıcıya ücretsiz teslim edilmelidir. - Stripler cilt, hava, ısı, nem, temastan olumsuz etkilenmemelidir ya da etkilenmeyecek şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır. - Üretici firma ISO belgesini ve ürünün CE belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır. |