  SMT4164 BİYOPSİ KABI
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Biyopsi örneklerinin muhafazası ve transportu için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Özelliğine göre şişe ve poşet şeklinde olmalıdır. 
3. Biyopsi kapları en az 10 cc hacminde olmalıdır. Çeşitli hacim seçenekleri vardır.
4. İçeriğine göre boş,  hazır formalin, %10 nötral tamponlu formalin (NBF) ve %10 renkli nötral tamponlu formalin (NBF) solüsyonunu ihtiva eden çeşitleri vardır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Biyopsi kapları şeffaf olmalı, kimyasallara dayanıklı sert plastik ya da polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır. Formalin ile temasa dayanıklı olmalıdır. 
6. İşlem sırasında numune kaybını önleyecek şekilde olmalıdır. 
7. Poşet formunda olan biyopsi kapları; alınan örneği iyi saklamalı, poşet ağzı hava almamalı ve sızdırmaz olması için kilitlenebilir mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Şişe formunda olan biyopsi kapları kapaklı olmalıdır. Kapak örneğin rahat alınabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalı ve sızdırmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir.
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