| ## SMT Temel İşlevi: | - Bakteriyolojik, serolojik ve sistolojik örneklerin cilt ya da doğal vücut boşluklarından (örneğin; ağız vs.) alınması ve taşınması için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre pamuklu, pamuksuz steril, nonsteril; sap kısmı plastik, tahta veya metal çeşitleri vardır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Uzunluğu en az 15 cm olmalıdır. - Antibiyotik duyarlılık testi çalışılırken pamuk uçların sıvı çektiğinde formu bozulmamalı ve besiyeri üzerinde kalıntı bırakmamalıdır. - Steril eküvyon çubuğu tekli steril kâğıt (şeffaf olmayan) paketler içinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Teslim sırasında ürün, orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır. |