| ## SMT Temel İşlevi: | - Laboratuvarlarda en yaygın kullanılan genel amaçlı sızdırmazlık filmidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Poliolefin ve parafin karışımı maddeden üretilmelidir. - Parafilm rulosu en az boyu 30 m, eni 5 cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Erlen, beher, balon, şişe vb. laboratuvar malzemelerinin ağızlarını sıkıca sararak yapışmalı ve sızdırmayacak durumda kapatılmalarını sağlamalıdır. - Uygun şekilde kullanıldığında kabın devrilmesi durumunda kap içindeki sıvının etrafa saçılmasını önlemelidir. - 48 saat süre ile tuzlu, inorganik asidik ve bazik çözeltilere dayanmalı ve -45°C ile +500°C arasında ısıya dayanıklı olmalıdır. - Normal uzunluğunun en az %200’ü kadar esneyebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır. - Malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklanma veya ürünlerde fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; bölümümüz tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde ilgili firma malzemeleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. |