| ## SMT Temel İşlevi: | - Serviksten hücre toplamak için kullanılır. (smear almak) |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre rimel, yelpaze vb. çeşitleri olmalıdır. - Smear fırçası ürün özelliğine göre steril ya da nonsteril, parçalı ya da parçasız olmalıdır. - Ürün uzunluğu en az 17 cm olmalıdır. Farklı boy seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fırça dokuya zarar vermemesi için yumuşak olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril smaer fırçaları tek kullanımlık olmalıdır. - Toksik madde içermemelidir. - Nonsteril smaer fırçaları en az 200’lük paketlerde olmalıdır. |