SMT4186-BOYA SETİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gram boya seti bakterilerin gram pozitif ve gram negatif tiplere ayrıştırılmasını sağlar.
2. ARB boya seti tüberküloz basili tanısı amacı ile kullanılmaktadır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 


	3. Gram boya seti; kristal viyole, stabil iyodin (lügol) ve karşıt boya fuksin (safranin) ve dekolorizasyon sıvısı (alkol) eşit miktarda içermelidir.
4. ARB boya seti; Ziehl-Neelsen fenollü fuksin (Carbol Fuchsine) eriyiği, %3 asit alkol ve eriyiği ve löflerin metilen mavisi eriyiğinden eşit miktarda içermelidir. 
5. Gram boya seti ve ARB boya seti üstte belirtilen boyaları içermeli ve set içerisindeki ürünlerin hepsi aynı üreticiye ait olmalıdır.
6. Boyaların her biri en az 250’lik saklama kapları içinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Gram boya seti Lugol çözeltisi PVP (Polivinilpirorolidon) ile stabilize olmalıdır. 
8.  ARB boya seti aside dirençli bakterin Ziehl-Nelsen metoduyla boyanmasında kullanılacağından bu amaca uygun olmalıdır.
9. Set içindeki boyalar kullanıma hazır solüsyonlar halinde olmalı ve laboratuvar kullanımında ek hazırlama işlemi gerektirmemelidir. 
10. Boyalar homojen olmalı, çökelti ve kalıntı içermemelidir. 
11. Çözeltiler plastik damlalıklı kapaklı şişelerde olmalı ve herhangi bir dökülmeyi akmayı engellemek için koruyucu kapak sistemi bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Boya kutuları içinde içerikleri ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
13. Setteki şişeler dayanıklı plastikten yapılmalı ve üzerinde etiket bulunmalıdır.
14. Set sağlam kutular içinde bozulmayı dökülmeyi önleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
15. Şişeler üzerinde üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır. 
16. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	17. Boya setleri ulusal ya da uluslararası geçerli olan kalite belgesi ile CE uygunluk belgesine sahip olmalı ve ihaleye katılan firmalar bu belgeleri ihale esnasında belgelendirmelidir.
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