| ## SMT Temel İşlevi: | - Hastayı her türlü sıvı, vücut sıvısı ve çeşitli ilaçlardan koruyacak şekilde olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bir yüzü su geçirmez malzemeden, diğer yüzü selülozdan yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Önlüğün yüzey alanı her hastaya yeterli genişlikte olmalıdır. - En az 55(±5) x 60(±5) cm ebatlarında olmalıdır. - İki yüzlü imal edilmiş ve dental kullanıma uygun olmalıdır. - Her hasta önlüğü açıldığında hasta boynuna bağlanacak yeri uygun kesitli olmalıdır. - Ayrılacak yerleri nokta halinde kesilmiş kullanıma hazır olmalı ayrılırken düzensiz yırtılma oluşmamalıdır. - Yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi hasta önlüğü adedi bazında yapılacaktır. - Rulo şeklinde paketlenmiş olmalıdır. - Tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajında olmalıdır. |