| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler turnike set damar sabitleme işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vasküler turnike set 2 adet tüp ve 1 adet sinerden oluşmalıdır. - Vasküler turnike set kullanım amaçlarına göre vasküler veya kanülasyon turnike setlerinden oluşmalıdır. - Vasküler turnike set en az 2 adet yada daha fazla adet içerikli paketlerde olmalıdır. - Snare veya snaresiz olarak temin edilebilmelidir. Snareli olanlar için plastik veya metal yakalayıcı olmalıdır - Vasküler turnike set 6Fr – 20Fr (±2Fr) aralığında çapları ve 10cm-20cm(±2cm) aralığında da boyları olmalıdır. - Turnike setleri kapaklı veya kapaksız veya tıkaçlı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Turnike seti damara ve süture zarar vermemelidir. - Turnike seti kapaklı olanlar kolay açılıp kapanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |