| ## SMT Temel İşlevi: | - Multifleman çekirdek damar üzerine, multifleman 8 adet yan damarın sarılmasından oluşan yapıda olmalıdır |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - En az 1,1mm kalınlıkta ve 100cm uzunlukta olmalıdır. - Yerleştirme için bir ucunda iğne bulunmalı, iğnenin “Tapered Cutting”, “Blunt“, “Reverse Cutting” ve “Cutting Edge” modelleri olmalıdır. - Sabitleme klipsleri, dokuya zarar vermeyecek şekilde yumuşak hatlara sahip olmalı, sıkıştırıldıktan sonra yüksekliği 3 mm’yi geçmemelidir. - Her pakette 4(dört) adet implant ve implant sayısı kadar sabitleme klipsi bulunmalıdır. - Sistemin cerrahi uygulama seti, gerektiğinde titanyum kablo implantlarıyla da kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Cerrahi uygulama setinin içerisine, sternuma uygulanan basıncı gösteren bir gösterge olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır - 1 adet cerrahi uygulama seti kullanım süresince kliniğe bırakılmalıdır. - Hasta güvenliği sebebi ile cerrahi uygulama seti ile kablo aynı firma tarafından üretilmiş, aynı marka olmalı ve bu durum üretici ve distribütör tarafından belgelendirilmelidir. |