|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün enfekte olan veya olmayan yaraların bölgesel tedavisinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün krem/jel veya sprey formlarından herhangi biri olmalıdır.
2. Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tüp, enjektör hazır solüsyon vb. şekilde hazırlanmış formlarından herhangi biri olmalıdır.
3. Ürün 20gram/ml (±5), 40gram/ml (±5), 60 gram/ml (±5), 80 gram/ml (±5), 100 gr/ml (±5) vb. ambalaj şeklinde seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün enfekte olan veya olmayan yaralarda kullanılabilir olmalıdır.
2. Ürünün biofilm oluşumuna engel olmalıdır.
3. Ürünün antibakteriyel özellikleri klinik uygulamaları içeren literatür ile belgelenmelidir.
4. Ürün gram (+) ve gram (–) bakterilerde etkili antimikrobiyal olmalıdır.
5. Ürün akut yaralarda, yanıklarda ve kronik yaralarda kullanılabilmelidir.
6. Ürün kuru, orta ve yoğun eksudalı yaralarda kullanılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün üstünde lot bilgisi,son kullanım tarihi ve üretim tarihi yazılı olmalıdır.
 |