| ## SMT Temel İşlevi | - Dejeneratif eklem hastalıkları ve kıkırdak lezyonları gibi rahatsızlıklarda tedavi amaçlı tek kullanımlık formlarda uygulanabilen eklem içi enjeksiyon sıvısı olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri | Ürünün %1-% 4 yoğunluğunda - Yüksek Molekül Ağırlıklı Hyalüronik Asit (HMW-HA) >3 milyon Da - Düz (Lineer) Bağlı Hyaluronik asit - Çapraz Bağlı Hyaluronik asit - Düz (Lineer) Bağlı Hyalüronik Asit Kombinasyonları (PRP, steroid, kondroitin sülfat, glukozamin sülfat, peptit ) - Çapraz Bağlı Hyaluronik asit Kombinasyonları (PRP, steroid, kondroitin sülfat, glukozamin sülfat, peptit ) içeren çeşitlerinden biri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri | - Ürün 1ml-5ml aralığında tek kullanımlık enjeksiyonluk formda olmalıdır. - Ürünün viskositesi en az 45 mPa.s ve üzeri olmalıdır. - Ürünün moleküler ağırlığı en az 1 milyon Dalton ve üzerinde olmalıdır. - Ürünün osmolarite oranı en az 250 mOsm/kg olmalıdır. - Ürün PH’ı 6.8-7.6 (altı nokta sekiz-yedi nokta altı) aralığında olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler | - Ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) MDR süreci başlatılmış veya MDR süreci onaylanmış olarak görülmelidir. - Ürün üzerinde CE işareti ve kontrol numarası olmalıdır. - Ürünler içeriği kimyasal testlerle ispatlanmalıdır ve numune dosyasında (içeriği ve kaynağı dahil) yer almalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. - Ürünler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |