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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Diagnostik kardiyak ve girişimsel radyolojik anjiografide kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Her bir set, 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire) içermelidir.
3. İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12cm (±) 3cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır.
4. İntraduserin kılıf çapı 4F-12F arasında olmalıdır. 
5. Kılavuz tel uç yapısı düz veya j şeklinde olmalıdır.
6. Periferik introdüser set örgüsüz olmalıdır. 
7. İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. 
8. Sistem içinden çıkan kılavuz tel 0,035-0,038inç olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. İntrodüser ucu atravmatik yapıda olmalı; introdüser, dilatör ve tel geçişi ponksiyonu kolaylaştıracak şekilde pürüzsüz olmalıdır.
10. İntraduserin uç kısmı ince ve damarı diseke etmeyecek yumuşaklıkta olmalıdır.
11. İntraduser içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek bir valf mekanizması olmalıdır.
12. İntraduser içinden kateterler rahat hareket edebilmeli, hareketi engelleyici sürtünme yaşanmamalıdır.
13. İntroduser set radioopak olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	14. Malzemeler steril ve orijinal paketinde olmalıdır.
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