| ## SMT Temel İşlevi: | - Anjiografi işleminde kullanılmak üzere bağlantı uzatma hakkı olarak kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Şeffaf olmalı, içindeki havayı gösterebilmelidir. - Uzunluğu 10cm-200cm arasında olmalıdır. - Hat uçlarının M-M veya M-F tiplerinde seçenekleri olmalıdır. - Bağlantı hortumun basıncı 1000-1200 PSI olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Her model cihazın şırıngası ile uyumlu olmalıdır. - Line’ların yapısal özelliğinden dolayı cihazın kendisinde basınç problemlerine ve herhangi bir kalibrasyon hatasına neden olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ambalajında olmalıdır. |